## INICIO
PLANTILLA EXCEL ESTRUCTURAS ALF
NTE E.060 · Vigas · Columnas · Placas · Losas · Escaleras · Cimentaciones · Muros · v2.1.0
ALF_BIM · www.alfbim.com · Herramienta gratuita
DATOS DEL PROYECTO (aparecen en el encabezado de cada reporte)
Proyecto | VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Propietario | —
Ubicación | Chota, Cajamarca
Calculista | Ing.
CIP
Fecha | 2026-10-15
HOJAS DE CÁLCULO
Predimensionamiento: aligerados, losas macizas, vigas, columnas por área tributaria y longitud de placas.
Viga sísmica: 6 secciones, doble armadura, reglas del cap. 21, cortante por capacidad, confinamiento y anclajes.
Columna: diagramas de interacción X e Y, 9 combinaciones, biaxial (Bresler), esbeltez con amplificación de momentos, columna fuerte–viga débil, cortante por capacidad, Ash y confinamiento.
Muro estructural: flexocompresión, cortante amplificado Mn/Mua, cuantías ρh y ρv, elementos de borde (21.9).
Losa maciza en dos direcciones: método de coeficientes E.060 13.7 (casos 1 a 9), acero, cortante y espesor.
Losa aligerada en una dirección (1 a 5 tramos): coeficientes 8.3.3, acero mínimo por 1.2·Mcr, bastones, cortante y deflexiones.
Escalera de un tramo con descanso: geometría A.010, cargas, momento máximo, acero y cortante.
Zapata aislada con carga axial y momentos biaxiales: presiones, punzonamiento con transferencia de momento, cortante, flexión, anclaje y aplastamiento.
Zapata exterior de lindero con viga de conexión: excentricidad, reacción, viga y zapata.
Zapata combinada rectangular de dos columnas: dimensiones, momentos, acero longitudinal y transversal, cortante y punzonamiento.
Cimiento corrido de concreto simple para muros de albañilería (E.060 cap. 22).
Muro de contención en voladizo: Rankine con sobrecarga y sismo (Mononobe–Okabe), volteo, deslizamiento, presiones, pantalla, puntera y talón.
Cuadro de longitudes de desarrollo, ganchos y empalmes por varilla (E.060 cap. 12).
Varillas, combinaciones para viguetas, cargas E.020, pesos de aligerados y coeficientes de losas (Tablas 13.1–13.3).
CÓMO SE USA
Celda amarilla con texto azul | Dato que usted ingresa (cargas, dimensiones, materiales, varillas).
Celda gris con texto negro | Resultado calculado. Está protegida para no borrarla por error.
CUMPLE / NO CUMPLE | Verificación de la norma. Si no cumple, cambie el dato indicado en la nota de la derecha. REVISAR (naranja) es un aviso.
Listas desplegables | Varillas, sistema estructural, uso, caso de losa y otras opciones se eligen de una lista.
Protección | Las hojas están protegidas SIN contraseña: Revisar → Desproteger hoja, si necesita cambiar algo.
REPORTE EN PDF
1. Abra la hoja que quiere imprimir.
2. Archivo → Exportar → Crear documento PDF/XPS (o Archivo → Imprimir → Microsoft Print to PDF).
3. Cada hoja ya está configurada en A4 vertical, ajustada al ancho, con encabezado, pie y número de página.
4. Para un solo PDF con varias hojas: selecciónelas con Ctrl + clic en las pestañas y luego exporte.
5. Para varios elementos (Z-1, Z-2, C-1…): clic derecho en la pestaña → Mover o copiar → Crear una copia.
NORMAS Y CRITERIOS
NTE E.060 Concreto Armado (DS 010-2009-VIVIENDA), verificada con el texto oficial: φ flexión 0.90, cortante 0.85, compresión con estribos 0.70 (hasta 0.90), aplastamiento 0.70.
Combinaciones: U = 1.4CM + 1.7CV; U = 1.25(CM+CV) ± CS; U = 0.9CM ± CS; empuje lateral 1.7. Capítulo 21 según el sistema: pórticos/dual tipo II o muros/dual tipo I.
NTE E.020 Cargas · NTE E.030 Diseño sismorresistente (para δu, R y combinaciones) · NTE E.050 Suelos · RNE A.010 (escaleras).
Unidades: fuerzas en t (toneladas-fuerza), momentos en t·m, esfuerzos en kgf/cm², longitudes en m o cm según se indique. Las fórmulas de la norma (MPa) se convirtieron a kgf/cm².
AVISO: esta plantilla es una herramienta gratuita de apoyo al cálculo. No reemplaza el criterio del ingeniero. Los resultados deben ser revisados y firmados por un ingeniero civil colegiado y habilitado, responsable del proyecto. ALF_BIM no se responsabiliza por el uso que se dé a los resultados.
¿Necesita más? Memoria estructural desde ETABS, acero en Revit, valorizaciones y más en www.alfbim.com

## PREDIM
PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Edificación de 4 niveles
Calculista
Fecha
1. LOSAS
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Luz libre mayor del aligerado (una dirección) | ln | 4.2 | m
Aligerado: criterio práctico ln/25 | h |  | cm | Práctica peruana para s/c ≤ 300 kgf/m²
Aligerado: referencia Tabla 9.1 (ambos extremos continuos ℓ/21) | h |  | cm | E.060 9.6.2.1: sin verificar deflexiones
PERALTE DE ALIGERADO SUGERIDO | h |  | cm | Valores comerciales 17 / 20 / 25 / 30 cm
h sugerido ≥ referencia Tabla 9.1 |  |  |  | Si sale REVISAR: verifique deflexiones en la hoja ALIGERADO o use el h mayor
Losa maciza en dos direcciones: luz libre corta A | A | 4 | m
Losa maciza en dos direcciones: luz libre larga B | B | 5 | m
Criterio práctico perímetro/180 | h |  | cm
E.060 9.6.3.3 con vigas rígidas (αfm > 2) | h |  | cm | h = ln(0.8 + fy/14000)/(36 + 9β) ≥ 9 cm
ESPESOR DE LOSA MACIZA SUGERIDO | h |  | cm
2. VIGAS
Luz libre de la viga | ln | 6 | m
Sistema estructural |  | Pórticos o dual tipo II
Peralte ln/10 (sismo, pórticos) | h |  | cm
Peralte ln/12 (gravedad o muros) | h |  | cm
PERALTE DE VIGA SUGERIDO | h |  | cm | Redondeado a 5 cm
ANCHO DE VIGA SUGERIDO | b |  | cm | E.060 21.5.1: bw ≥ 25 cm y ≥ 0.25h
Referencia Tabla 9.1 (ambos extremos continuos ℓ/21) | h |  | cm
3. COLUMNAS (área tributaria)
Área tributaria | At | 20 | m²
Número de pisos sobre la columna | N | 4
Categoría de la edificación (E.030) |  | C |  | A esencial 1.5 · B importante 1.25 · C común 1.0 t/m²
Ubicación de la columna |  | Interior |  | Interior: n = 0.45 · Exterior o esquina: n = 0.35
Peso unitario por piso | Pg |  | t/m²
Carga de servicio P = Pg·At·N | P |  | t
Factor n | n
Área de columna Ac = P/(n·f'c) | Ac |  | cm² | Criterio de Blanco Blasco
LADO DE COLUMNA CUADRADA | b |  | cm | Mínimo 25 cm (E.060 21.6.1.2)
Ancho fijo para columna rectangular | b | 30 | cm
LARGO DE COLUMNA RECTANGULAR | h |  | cm
4. PLACAS: LONGITUD MÍNIMA POR DIRECCIÓN (estimación)
Factor de zona Z | Z | 0.35 |  | E.030 Anexo: zona según el distrito
Factor de uso U | U | 1
Factor de suelo S | S | 1.15
Coeficiente de reducción R | R | 6 |  | Muros estructurales R0 = 6
Área techada total (todos los pisos) | Atot | 480 | m²
Peso sísmico unitario | w | 1 | t/m² | ≈ 1.0 t/m² para edificios de concreto
Espesor de placa | t | 20 | cm | E.060 21.9.3.2: ≥ 15 cm
Cortante basal V = Z·U·C·S/R·P (C = 2.5) | V |  | t
Resistencia del concreto φ·0.53·√f'c | φvc |  | kgf/cm²
LONGITUD DE PLACAS POR DIRECCIÓN L ≥ V/(φvc·t) | L |  | m | Estimación inicial: verifique con el análisis sísmico

## VIGA
DISEÑO DE VIGA SÍSMICA · NTE E.060 CAP. 10, 11 Y 21
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Viga V-101 (30×60), eje 2, tramo A–B
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm² | Elementos sísmicos: f'c ≥ 210 (21.3.2)
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Sistema estructural (define el capítulo 21) |  | Pórticos o dual tipo II
Ancho de la viga | b | 30 | cm
Peralte de la viga | h | 60 | cm
Del borde al centroide del acero en tracción | d' | 6 | cm | Una capa: 4 + Ø estribo + db/2 ≈ 6 cm
Luz libre (cara a cara de columnas) | ln | 5.6 | m
Varilla superior | Øs | 3/4"
Varilla inferior | Øi | 5/8"
Varilla del estribo | Øe | 3/8" |  | E.060 21: Ø 3/8" para barras hasta 1"
Ramas del estribo | n | 2
Cargas de gravedad sobre la viga (servicio) y cortantes del análisis
Carga muerta repartida | wD | 2.1 | t/m
Carga viva repartida | wL | 0.8 | t/m
Cortante último máximo del análisis (envolvente) | Vua | 14 | t
Cortante de sismo puro en la cara | VS | 5 | t | Para la alternativa 2.5·sismo (21.4.3)
Momentos últimos en las caras (envolvente del análisis, valores positivos)
Sección | Izq (−) | Izq (+) | Centro (−) | Centro (+) | Der (−) | Der (+)
Mu (t·m) | 22 | 9 | 0 | 12 | 24 | 10
n varillas (vacío = automático)
La armadura se elige sola (mínimo 2 varillas corridas). Escriba un número en la fila amarilla para fijarla usted.
2. PROPIEDADES Y LÍMITES (E.060 10.3, 10.5 y 21)
Peralte efectivo d = h − d' | d |  | cm
Diámetro superior | db |  | cm
Área de la varilla superior | Ab |  | cm²
Diámetro inferior | db |  | cm
Área de la varilla inferior | Ab |  | cm²
Diámetro del estribo | dbe |  | cm
Área del estribo | Abe |  | cm²
Factor β1 | β1
Cuantía balanceada | ρb
As mínimo 0.7·√f'c/fy·b·d | Asmín |  | cm² | E.060 10.5.2
As máximo (simplemente armada) | Asmáx |  | cm² | 0.75·ρb (10.3.4); pórticos además ρ ≤ 0.025 (21.5.2.1)
Bloque con As máximo | a |  | cm
φMn máximo simplemente armada | φMn1 |  | t·m
Relación M+ ≥ k·M− en la cara | k |  |  | 1/2 pórticos (21.5.2.2) · 1/3 muros (21.4.4.3)
3. DISEÑO POR FLEXIÓN (φ = 0.90)
Sección | Izq (−) | Izq (+) | Centro (−) | Centro (+) | Der (−) | Der (+)
As por flexión (con doble armadura si hace falta) (cm²)
A's requerido en compresión (cm²)
Mínimo sísmico (¼ máx. y M+ ≥ k·M− en la cara) (cm²)
As de diseño = máx(flexión, mínimo, sísmico) (cm²)
Número de varillas
As colocado (cm²)
A's que trabaja en compresión (cm²)
Varillas que entran en una capa
Peralte efectivo con 1 o 2 capas (cm)
Eje neutro c (compatibilidad, f's real) (cm)
Esfuerzo en el acero en compresión f's (kgf/cm²)
Profundidad del bloque a = β1·c (cm)
φMn colocado (t·m)
Control (φMn ≥ Mu, ρ ≤ máx, capas)
ARMADURA
Con dos capas se reduce d automáticamente (separación libre entre capas = máx(db, 2.5 cm)). φMn usa f's real del acero en compresión.
4. CORTANTE POR CAPACIDAD (E.060 21.4.3 / 21.5.4)
Factor de momento probable | k |  |  | Pórticos: Mpr = 1.25·Mn (21.5.4.1) · Muros: Mn (21.4.3)
Cortante isostático 1.25(wD + wL)·ln/2 | Vg |  | t | Cargas de gravedad tributarias amplificadas
Sismo horario: (Mn izq− + Mn der+)/ln |  |  | t
Sismo antihorario: (Mn izq+ + Mn der−)/ln |  |  | t
Cortante por capacidad Vg + máx | Vcap |  | t
Alternativa (b): Vg + 2.5·VS | Vb |  | t | Solo muros / dual tipo I (21.4.3b)
CORTANTE DE DISEÑO Vu | Vu |  | t | Nunca menor que el del análisis
Vc = 0.53·√f'c·b·d | Vc |  | t | E.060 11.3.1.1
Vs = Vu/φ − Vc (φ = 0.85) | Vs |  | t
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente la sección (11.5.7.9)
Área de estribos Av = ramas·Abe | Av |  | cm²
Espaciamiento por resistencia s = Av·fy·d/Vs | s |  | cm
Menor varilla longitudinal | db |  | cm
Espaciamiento en la zona de confinamiento (2h) | so |  | cm | Pórticos: d/4, 8db, 24dbe, 30 (21.5.3.2) · Muros: d/4 ≥ 15, 10db, 24dbe, 30 (21.4.4.4)
Primer estribo desde la cara | s1 |  | cm | ≤ 5 cm pórticos · ≤ 10 cm muros
Longitud de confinamiento 2h | Lc |  | cm
Estribos en la zona de confinamiento | n
Espaciamiento fuera de la zona | s |  | cm | d/2 (d/4 si Vs > 1.1√f'c·b·d)
Av ≥ Av mín = máx(0.2√f'c, 3.5)·b·s/fy |  |  |  | E.060 11.5.6.3
ESTRIBOS (en cada extremo)
5. REQUISITOS GEOMÉTRICOS Y ANCLAJES
Pórticos: b ≥ 25 cm, b ≥ 0.25h y ln ≥ 4h (21.5.1) |  |  |  | Solo aplica a pórticos y dual tipo II
Referencia Tabla 9.1: h ≥ ℓn/21 (ambos extremos continuos) |  |  |  | Si no cumple: verifique deflexiones (9.6.2)
ld de la varilla superior (ψt = 1.3) | ld |  | cm | E.060 Tabla 12.1
ld de la varilla inferior | ld |  | cm
Gancho estándar en la columna (superior) | ldg |  | cm | 12.5: 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15
Empalme clase B superior (fuera de 2h y del nudo) | le |  | cm | 21.5.2.3 / 21.4.4.2
6. RESUMEN
Acero superior: Izq · Centro · Der
Acero inferior: Izq · Centro · Der
Estribos
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo

## COLUMNA
DISEÑO DE COLUMNA · FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Columna C-1, 1er piso, eje B-2
Calculista | [6 empty] | Capas de acero (no imprimir)
Fecha | [6 empty] | i | d X (cm) | As X | d Y (cm) | As Y | Diagrama X (no imprimir) | [8 empty] | Diagrama Y (no imprimir)
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | c (cm) | a (cm) | Pn (t) | Mn (t·m) | φ | φPn (t) | φMn (t·m) | −e (m) | φPn sin tope | c (cm) | a (cm) | Pn (t) | Mn (t·m) | φ | φPn (t) | φMn (t·m) | −e (m) | φPn sin tope
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | -1000000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | -1000000000
1. DATOS DE ENTRADA | [6 empty] | 3
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm² |  |  |  | 4
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm² |  |  |  | 5
Sistema estructural (define el capítulo 21) |  | Muros estructurales o dual tipo I |  |  |  |  | 6
Dimensión B (paralela al eje X) | B | 35 | cm |  |  |  | 7
Dimensión H (paralela al eje Y) | H | 50 | cm |  |  |  | 8
Recubrimiento libre | r | 4 | cm | E.060 7.7.1: columnas 4 cm |  |  | 9
Varilla longitudinal | Ø | 5/8" |  |  |  |  | 10
Varillas por cara paralela a X (incluye esquinas) | nx | 3 |  | Cara de longitud B
Varillas por cara paralela a Y (incluye esquinas) | ny | 4 |  | Cara de longitud H
Varilla del estribo | Øe | 3/8"
Ramas paralelas a H (resisten cortante en Y) | nY | 2
Ramas paralelas a B (resisten cortante en X) | nX | 3 |  | Incluye grapas
Longitudes y esbeltez
Luz libre de la columna | hn | 2.6 | m
Factor de longitud efectiva | k | 1 |  | E.060 10.12.1: k = 1.0 si es arriostrada
¿Entrepiso arriostrado? (Q ≤ 0.06) |  | Sí |  | 10.11.4.2
Relación M1/M2 (+ curvatura simple, − doble) | M1/M2 | -0.5
Factor de carga sostenida βd | βd | 0.6 |  | CM amplificada / carga axial amplificada total
Índice de estabilidad Q (no arriostrado) | Q | 0.04 |  | De ETABS: ΣPu·Δo/(Vus·he); Δo × 0.75R
Columna fuerte – viga débil (solo pórticos y dual tipo II, 21.6.2.2)
Suma de Mn de las vigas que llegan al nudo, flexión en X | ΣMnv | 35 | t·m | Mn− de un lado + Mn+ del otro (hoja VIGA: φMn/0.9)
Suma de Mn de las vigas que llegan al nudo, flexión en Y | ΣMnv | 20 | t·m
Cortantes del análisis (t)
Cortante último en Y (máx. envolvente) | VuY | 6 | t | Asociado a Mux
Cortante de sismo puro en Y | VSY | 3.5 | t
Cortante último en X (máx. envolvente) | VuX | 4 | t | Asociado a Muy
Cortante de sismo puro en X | VSX | 2.5 | t
Combinaciones de diseño: Mux gira alrededor del eje X (la flexión comprime una cara de longitud B)
Combinación | Pu (t) | Mux (t·m) | Muy (t·m) | φMnx (t·m) | φMny (t·m) | D/C | [23 empty] | ¦Mux¦c | ¦Muy¦c | iX | iY | φMnx | φMny | eX | eY | jX | jY | φPnx | φPny | φPni | D/C | δx | δy | Mnx | Mny
1.4CM + 1.7CV | 145 | 3 | 1.5
1.25(CM+CV) + SX | 128 | 4 | 9.5
1.25(CM+CV) − SX | 120 | 2 | -8
1.25(CM+CV) + SY | 132 | 13 | 2
1.25(CM+CV) − SY | 116 | -11 | 1
0.9CM + SX | 64 | 2 | 9
0.9CM − SX | 58 | 1.5 | -8.5
0.9CM + SY | 70 | 12.5 | 1.5
0.9CM − SY | 52 | -11.5 | 1
Copie las combinaciones de ETABS (Pu positivo en compresión). Puede dejar filas en 0. D/C se calcula con los momentos amplificados por esbeltez cuando corresponde.
2. PROPIEDADES DE LA SECCIÓN
Diámetro de la varilla | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Diámetro del estribo | dbe |  | cm
Área del estribo | Abe |  | cm²
Número total de varillas 2nx + 2ny − 4 | n
Acero longitudinal total | Ast |  | cm²
Área bruta | Ag |  | cm²
Cuantía ρ = Ast/Ag | ρ
1 % ≤ ρ ≤ 6 % (10.9.1 y 21) |  |  |  | Si ρ > 4 %: detalle el nudo en los planos
Recubrimiento al centro de la varilla | rc |  | cm
Espacio libre entre varillas en la cara B |  |  | cm
Espacio libre entre varillas en la cara H |  |  | cm
Espacio libre ≥ máx(1.5db, 4 cm) |  |  |  | E.060 7.6.3
Pórticos: lado menor ≥ 25 cm y relación ≥ 0.25 (21.6.1)
Factor β1 | β1
Resistencia axial Po = 0.85f'c(Ag − Ast) + fy·Ast | Po |  | t
φPn máx = 0.80·0.70·Po | φPnmáx |  | t | E.060 10.3.6.2 (estribos)
Carga balanceada (flexión en X) | Pb |  | t
Carga balanceada (flexión en Y) | Pb |  | t
Límite de transición de φ en X: mín(0.1f'c·Ag, φPb) |  |  | t | E.060 9.3.2.2: φ sube de 0.70 a 0.90
Límite de transición de φ en Y |  |  | t
Esbeltez: límite k·lu/r |  |  |  | Arriostrado: 34 − 12·M1/M2 ≤ 40 · No arriostrado: 22 (10.12.2 / 10.13.2)
Esbeltez: k·lu/r flexión en X (r = 0.3H)
Esbeltez: k·lu/r flexión en Y (r = 0.3B)
Módulo del concreto Ec = 15000√f'c | Ec |  | kgf/cm²
Carga crítica Pc = π²·0.4·Ec·Ig/((1+βd)(k·lu)²) en X | Pc |  | t | 10.12.3
Carga crítica en Y | Pc |  | t
Cm = 0.6 + 0.4·M1/M2 ≥ 0.4 | Cm
δs = 1/(1 − Q) (no arriostrado) | δs |  |  | 10.13.4.1
3. VERIFICACIÓN POR FLEXOCOMPRESIÓN (E.060 10.3 y 9.3.2.2)
φ = 0.70 en compresión; sube linealmente a 0.90 cuando φPn baja de mín(0.1f'c·Ag, φPb) a cero. Biaxial: Bresler (1/Pni = 1/Pnx + 1/Pny − 1/Po) si Pu ≥ 0.1f'c·Ag; si no, Mux/φMnx + Muy/φMny ≤ 1.
Carga axial máxima de las combinaciones | Pu máx |  | t
Pu máx ≤ φPn máx |  |  |  | Si no cumple: aumente la sección o f'c
Relación demanda/capacidad máxima | D/C |  |  | Columna H de la tabla de combinaciones
D/C ≤ 1.00 en todas las combinaciones |  |  |  | Si no cumple: más acero o mayor sección
4. ESBELTEZ (E.060 10.11–10.13)
k·lu/r máximo / límite
Efectos de esbeltez
Factor de amplificación máximo usado | δ máx |  |  | Los D/C de la tabla ya usan los momentos amplificados
Esbeltez dentro de los límites (k·lu/r ≤ 100, Pu < 0.75Pc, δs ≤ 1.5) |  |  |  | Si no cumple: aumente la sección o use análisis de segundo orden
5. CORTANTE POR CAPACIDAD Y CONFINAMIENTO (E.060 21.4 / 21.6)
Factor de momento probable | k |  |  | Pórticos: 1.25·Mn (21.6.5) · Muros: Mn (21.4.3)
Mn máximo en X para Pn ≤ Pu máx | Mnx |  | t·m
Mn máximo en Y para Pn ≤ Pu máx | Mny |  | t·m
Carga axial mínima (para Vc) | Nu |  | t
Cortante en dirección Y
Cortante por capacidad 2·k·Mn/hn | Vcap |  | t
CORTANTE DE DISEÑO en Y | Vu |  | t | Muros: menor entre capacidad y Vua + 1.5·VS (= 2.5·sismo si Vua viene de 1.25(CM+CV) ± S)
Vc = 0.53√f'c(1 + Nu/140Ag)·b·d | Vc |  | t | E.060 11.3.1.2
Vs = Vu/φ − Vc | Vs |  | t
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente la sección
Espaciamiento por cortante | s |  | cm
Cortante en dirección X
Cortante por capacidad 2·k·Mn/hn | Vcap |  | t
CORTANTE DE DISEÑO en X | Vu |  | t | Muros: menor entre capacidad y Vua + 1.5·VS (= 2.5·sismo si Vua viene de 1.25(CM+CV) ± S)
Vc = 0.53√f'c(1 + Nu/140Ag)·b·d | Vc |  | t | E.060 11.3.1.2
Vs = Vu/φ − Vc | Vs |  | t
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente la sección
Espaciamiento por cortante | s |  | cm
Confinamiento
Núcleo bc perpendicular a las ramas paralelas a H | bc |  | cm
Núcleo bc perpendicular a las ramas paralelas a B | bc |  | cm
Área del núcleo | Ach |  | cm²
Espaciamiento máximo por Ash (solo pórticos, 21.6.4.1) | s |  | cm | Ash ≥ 0.3·s·bc·f'c/fy·(Ag/Ach − 1) y ≥ 0.09·s·bc·f'c/fy
Espaciamiento en Lo | So |  | cm | Pórticos: b/3, 6db, 10 cm (21.6.4.2) · Muros: 8db, b/2, 10 cm (21.4.5.3)
So ≥ 5 cm (constructivo) |  |  |  | Si no cumple: más ramas o estribo de mayor diámetro
Longitud de confinamiento Lo | Lo |  | cm | ln/6, lado mayor, 50 cm
Estribos en Lo (primero a So/2 ≤ 5 cm) | n
Límite d/2 si Vu > 0.5·φVc (11.5.5.1) | s |  | cm
Espaciamiento fuera de Lo | s |  | cm | Pórticos: 10db, 25 cm (21.6.4.5) · Muros: 30 cm (21.4.5.4) · d/2
Av ≥ Av mín en ambas direcciones (11.5.6.3)
ESTRIBOS (en cada extremo)
Separación máxima entre ramas hx | hx |  | cm | 21.6.4.3: hx ≤ 35 cm (pórticos)
hx ≤ 35 cm |  |  |  | Si no cumple: agregue grapas
Columna fuerte – viga débil (21.6.2.2)
Mn mínimo de la columna en X para las Pu de diseño | Mnc |  | t·m | Columna superior igual a esta
Mn mínimo de la columna en Y | Mnc |  | t·m
ΣMnc = 2·Mnc ≥ 1.2·ΣMnv en X e Y |  |  |  | Si no cumple: confine toda la altura (21.6.2.3) o aumente la columna
Estribos en el nudo
6. RESUMEN
Sección y armadura
Estribos
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
7. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (puntos rojos: combinaciones)

## PLACA
DISEÑO DE PLACA (MURO ESTRUCTURAL) · NTE E.060 11.10 Y 21.9
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Placa PL-1, 1er piso, eje 1
Calculista |  |  |  |  | Capas (no imprimir)
Fecha | [5 empty] | Diagrama (no imprimir)
[5 empty] | 1 | c (cm) | a (cm) | Pn (t) | Mn (t·m) | φ | φPn (t) | φMn (t·m) | −e (m) | φPn sin tope
[5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | -1000000000
1. DATOS DE ENTRADA |  |  |  |  | 3
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm² |  | 4
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm² |  | 5
Longitud del muro | lm | 3 | m |  | 6
Espesor del muro | t | 25 | cm |  | 7
Altura total del muro | hm | 12 | m |  | 8
Altura libre del entrepiso | hu | 2.7 | m |  | 9
Coeficiente de reducción sísmica R | R | 6 |  | Límite de Mn/Mua (21.9.5.3) | 10
Fuerzas en la base (envolvente) |  |  |  |  | 11
Carga axial última | Pu | 120 | t |  | 12
Momento último del análisis | Mua | 280 | t·m |  | 13
Cortante último del análisis | Vua | 55 | t |  | 14
Desplazamiento inelástico del techo δu | δu | 6 | cm | E.030: 0.75R × elástico (0.85R irregular) | 15
Refuerzo |  |  |  |  | 16
Recubrimiento libre | r | 4 | cm |  | 17
Longitud de cada núcleo de borde | lb | 40 | cm |  | 18
Varillas por núcleo de borde (par) | nb | 8 |  |  | 19
Varilla del núcleo | Øb | 3/4" |  |  | 20
Varilla vertical del alma | Øv | 1/2" |  |  | 21
Espaciamiento vertical del alma | sv | 20 | cm |  | 22
Varilla horizontal | Øh | 1/2" |  |  | 23
Espaciamiento horizontal | sh | 20 | cm |  | 24
Número de capas (mallas) |  | 2 |  | Dos capas si t ≥ 20 cm o Vu > 0.53√f'c·Acw (21.9.4.3) | 25
Estribo del núcleo | Øe | 3/8" |  |  | 26
27
2. PROPIEDADES |  |  |  |  | 28
Longitud en cm | lm |  | cm |  | 29
Área de corte Acw = t·lm | Acw |  | cm² |  | 30
Diámetro de la varilla del núcleo | db |  | cm
Área de la varilla del núcleo | Ab |  | cm²
Área de la varilla vertical | Ab |  | cm²
Área de la varilla horizontal | Ab |  | cm²
Diámetro del estribo | dbe |  | cm
Recubrimiento al centro de las varillas del núcleo | rc |  | cm
Longitud del alma entre núcleos | Lw |  | cm
Líneas de varillas verticales en el alma | n
Capas de cálculo del alma (máx. 26)
Acero vertical total | Ast |  | cm²
Área bruta | Ag |  | cm²
Factor β1 | β1
Po = 0.85f'c(Ag − Ast) + fy·Ast | Po |  | t
φPn máx = 0.80·0.70·Po | φPnmáx |  | t
t ≥ hu/25 y t ≥ 15 cm (21.9.3.2)
Carga balanceada | Pb |  | t
Límite de transición de φ |  |  | t
3. FLEXOCOMPRESIÓN
Pu ≤ φPn máx
Índice en el diagrama
φMn para Pu | φMn |  | t·m
Mua ≤ φMn |  |  |  | Si no cumple: más acero en los núcleos o mayor longitud
Índice nominal
Mn nominal para Pu | Mn |  | t·m
Profundidad del eje neutro c para Pu | c |  | cm
4. CORTANTE (E.060 11.10 y 21.9.5.3)
Amplificación Mn/Mua (≤ R) | Mn/Mua
CORTANTE DE DISEÑO Vu = Vua·Mn/Mua | Vu |  | t
Coeficiente αc (hm/lm) | αc |  |  | 0.25/0.17 MPa = 0.80/0.53 kgf/cm²
Vc = αc·√f'c·Acw (reducido si Pu < 0) | Vc |  | t | 11.10.5 y 11.10.6
Vu/φ ≤ Vn máx = 2.6·√f'c·Acw |  |  |  | 11.10.4: aumente t o lm
Vs = Vu/φ − Vc | Vs |  | t
ρh por resistencia = Vs/(Acw·fy) | ρh
ρh mínimo | ρh mín |  |  | 0.0020 si Vu < 0.27√f'c·Acw; si no, 0.0025 (11.10.7/8)
ρh requerido | ρh
ρh colocado | ρh
ρh colocado ≥ requerido y s ≤ 3t, 40 cm
ρv mínimo | ρv mín |  |  | 11.10.10; si hm/lm ≤ 2: ρv ≥ ρh (21.9.5.2)
ρv requerido | ρv
ρv colocado en el alma | ρv
ρv colocado ≥ requerido y s ≤ 3t, 40 cm
Número de capas suficiente |  |  |  | Use 2 capas
5. ELEMENTOS DE BORDE (E.060 21.9.7)
Deriva global δu/hm (≥ 0.005) | δu/hm
c límite = lm/(600·δu/hm) | clím |  | cm | 21.9.7.4
Esfuerzo de compresión Pu/A + Mu·(lm/2)/I | σ |  | kgf/cm² | 21.9.7.5: límite 0.2f'c
¿Requiere elemento de borde confinado? |  |  |  | Por desplazamiento o por esfuerzo
Longitud del elemento de borde máx(c − 0.1lm, c/2) | Lb |  | cm | 21.9.7.6(a)
Núcleo colocado ≥ longitud requerida |  |  |  | Si no cumple: alargue el núcleo
Espaciamiento de estribos en el borde | s |  | cm | 10db, menor dimensión, 25 cm
E.060 21.9.7.6 no exige Ash en los elementos de borde: se usan los diámetros de estribo de 21.4.4.4 (Ø 3/8" hasta barras de 1") y s ≤ 10db, menor dimensión, 25 cm.
ESTRIBOS DEL NÚCLEO
6. RESUMEN
Núcleos de borde
Alma
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
7. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (punto rojo: Mua, Pu)

## LOSA_MACIZA
LOSA MACIZA EN DOS DIRECCIONES · NTE E.060 13.7
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Paño A-B / 1-2, techo 1er piso
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Luz libre en una dirección | L1 | 4 | m
Luz libre en la otra dirección | L2 | 5 | m | A = menor, B = mayor
Condición de bordes |  | Caso 4 · 2 bordes adyacentes continuos
Espesor de la losa | h | 15 | cm
Acabados | pt | 100 | kgf/m²
Tabiquería repartida | tab | 100 | kgf/m²
Uso (sobrecarga E.020) |  | Vivienda
Sobrecarga manual (si eligió «Otro») | s/c | 0 | kgf/m²
Varilla | Ø | 3/8"
Recubrimiento libre | r | 2 | cm | E.060 7.7.1: losas 2 cm
2. CARGAS Y COEFICIENTES
Luz corta A | A |  | m
Luz larga B | B |  | m
Relación m = A/B | m
m ≥ 0.50 (B/A ≤ 2, 13.7.1) |  |  |  | Si no cumple: diséñela como losa en una dirección
Número de caso
m para las tablas (0.50 a 1.00)
Peso propio 2400·h | pp |  | kgf/m²
Sobrecarga | s/c |  | kgf/m²
Carga muerta amplificada 1.4·CM | wud |  | t/m²
Carga viva amplificada 1.7·CV | wul |  | t/m²
Carga última total | wu |  | t/m²
CV ≤ 2·CM (servicio, 13.7.1)
Coeficiente Ca negativo |  |  |  | Tablas 13.1–13.3, interpolado
Coeficiente Cb negativo
Coeficiente Ca positivo CM
Coeficiente Cb positivo CM
Coeficiente Ca positivo CV
Coeficiente Cb positivo CV
3. MOMENTOS (franja central, por metro de ancho)
Ma− borde continuo = Ca·wu·A² | Ma− |  | t·m/m | 0 = no hay borde largo continuo
Mb− borde continuo = Cb·wu·B² | Mb− |  | t·m/m | 0 = no hay borde corto continuo
Ma+ = (CaD·wud + CaL·wul)·A² | Ma+ |  | t·m/m
Mb+ = (CbD·wud + CbL·wul)·B² | Mb+ |  | t·m/m
Ma− borde largo discontinuo = Ma+/3 |  |  | t·m/m | 13.7.3.5 · 0 = no hay borde largo discontinuo
Mb− borde corto discontinuo = Mb+/3 |  |  | t·m/m | 0 = no hay borde corto discontinuo
4. ACERO DE REFUERZO (b = 100 cm)
Diámetro de la varilla | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo dirección corta (capa exterior) | dA |  | cm
Peralte efectivo dirección larga (capa interior) | dB |  | cm
As mínimo 0.0018·b·h | Asmín |  | cm²/m | 9.7.2 / 10.5.4
Dirección corta · negativo continuo: As | As |  | cm²/m
Dirección corta · negativo continuo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección corta · negativo continuo: ARMADURA
Dirección corta · negativo discontinuo: As | As |  | cm²/m
Dirección corta · negativo discontinuo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección corta · negativo discontinuo: ARMADURA
Dirección corta · positivo: As | As |  | cm²/m
Dirección corta · positivo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección corta · positivo: ARMADURA
Dirección larga · negativo continuo: As | As |  | cm²/m
Dirección larga · negativo continuo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección larga · negativo continuo: ARMADURA
Dirección larga · negativo discontinuo: As | As |  | cm²/m
Dirección larga · negativo discontinuo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección larga · negativo discontinuo: ARMADURA
Dirección larga · positivo: As | As |  | cm²/m
Dirección larga · positivo: espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3h y 40 cm
Dirección larga · positivo: ARMADURA
Secciones suficientes a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente h
5. CORTANTE Y CARGA A LAS VIGAS (13.7.4)
Factor 1.15 (borde continuo opuesto a discontinuo)
Vu = wu·(A/2 − d)·(1 − 0.5m) | Vu |  | t/m | Ec. 13-10
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d | φVc |  | t/m
Vu ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente h
Carga a la viga del lado corto wu·A/3 |  |  | t/m | Áreas tributarias a 45°
Carga a la viga del lado largo wu·A/3·(3 − m²)/2 |  |  | t/m
6. ESPESOR (E.060 9.6.3.3 con vigas rígidas)
h mín = ln(0.8 + fy/14000)/(36 + 9β) | hmín |  | cm | αfm > 2; ≥ 9 cm
h ≥ h mín |  |  |  | Si no cumple: aumente h o verifique deflexiones
Criterio práctico perímetro/180 |  |  | cm
7. RESUMEN
Dirección corta: positivo · negativo continuo · discontinuo
Dirección larga: positivo · negativo continuo · discontinuo
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo

## ALIGERADO
DISEÑO DE LOSA ALIGERADA EN UNA DIRECCIÓN · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Aligerado 1er piso, ejes A–F
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Peralte del aligerado | h | 20 | cm | Viguetas 10 cm @ 40 cm, losa superior 5 cm
Uso (sobrecarga de la E.020) |  | Vivienda
Sobrecarga manual (solo si eligió «Otro») | s/c | 0 | kgf/m²
Piso terminado / acabados | pt | 100 | kgf/m² | Usual 100 kgf/m²
Tabiquería repartida | tab | 100 | kgf/m² | E.020: tabiquería móvil 50–150 kgf/m²
Recubrimiento al centro de la varilla | r | 3 | cm | E.060 7.7.1: 2 cm libre + Ø/2 → d = h − 3 cm
¿Soporta tabiques susceptibles de dañarse por deflexiones? |  | Sí |  | Tabla 9.2: Sí → ℓ/480 · No → ℓ/240 (diferida + viva)
Apoyos extremos |  | Viga (monolítico) |  | Define M(−) extremo y M(+) de los tramos extremos
Número de tramos | n | 3 |  | De 1 a 5
|  | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5
Luz libre de cada tramo (m) |  | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4
Ingrese solo las luces de los tramos 1 a n; las demás se ignoran. Luz libre = distancia entre caras de apoyos.
2. METRADO DE CARGAS POR VIGUETA (ancho tributario 0.40 m)
Peso propio del aligerado | pp |  | kgf/m² | E.020 Anexo 1
Sobrecarga de uso | s/c |  | kgf/m²
Carga muerta por vigueta | wD |  | t/m
Carga viva por vigueta | wL |  | t/m
Carga última wu = 1.4·wD + 1.7·wL | wu |  | t/m | E.060 9.2.1
3. VERIFICACIONES PREVIAS
Luz libre mayor | ln máx |  | m
Peralte de referencia sin verificar deflexiones (Tabla 9.1) | hmín |  | cm | E.060 9.6.2.1: ℓ/16 simple · ℓ/18.5 un extremo continuo · ℓ/21 ambos continuos
h ≥ peralte de la Tabla 9.1 |  |  |  | Si sale REVISAR: las deflexiones se calculan en la sección 8 (decide el estado general)
Criterio práctico usual ln/25 (s/c ≤ 300 kgf/m²) |  |  | cm | Práctica peruana (E.060-1989). No figura en la E.060-2009
Luces de los tramos 1 a n ingresadas (> 0) |  |  |  | Complete las luces que faltan
Relación máxima entre luces adyacentes |  |  |  | Método de coeficientes: ≤ 1.20 (E.060 8.3.3)
Aplicabilidad del método de coeficientes |  |  |  | Luces ±20 % y CV ≤ 3CM (n = 1: viga simple wu·ln²/8). Si no: analice con SAP2000/ETABS
Peralte efectivo | d |  | cm
β1 | β1
Cuantía balanceada | ρb
4. ACERO MÍNIMO (E.060 10.5.1: φMn ≥ 1.2·Mcr) Y MÁXIMO (0.75·ρb)
Centroide de la sección T desde arriba | ȳ |  | cm | bf = 40, hf = 5, bw = 10 cm
Inercia bruta de la sección T | Ig |  | cm⁴
Módulo de rotura fr = 2·√f'c | fr |  | kgf/cm² | E.060 9.6.2.3
Momento de agrietamiento positivo | Mcr+ |  | t·m
Momento de agrietamiento negativo | Mcr− |  | t·m
As mín positivo (b = 40 cm) | As+mín |  | cm²
As mín negativo (b = 10 cm) | As−mín |  | cm²
As máx negativo 0.75·ρb·bw·d | As−máx |  | cm²
Eje neutro balanceado cb = 6000·d/(6000 + fy) | cb |  | cm
As máx positivo 0.75·Asb de la sección T | As+máx |  | cm² | Asb con bf = 40, hf = 5, bw = 10 cm
5. MOMENTOS NEGATIVOS EN LOS APOYOS (E.060 8.3.3)
Concepto | Apoyo 0 | Apoyo 1 | Apoyo 2 | Apoyo 3 | Apoyo 4 | Apoyo 5
Coeficiente
Coeficiente (fracción)
Luz ln (promedio en apoyos interiores) (m)
Mu− = coef·wu·ln² (t·m)
As requerido (b = 10 cm) (cm²)
As de diseño = máx(As, As mín) (cm²)
Bastón superior
As colocado (cm²)
Control (sección y As ≤ As máx)
Apoyo extremo sobre muro de albañilería: M = 0; se coloca 1 Ø 3/8" de montaje (acero mínimo constructivo).
6. MOMENTOS POSITIVOS EN LOS TRAMOS (E.060 8.3.3)
Concepto |  | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5
Coeficiente
Coeficiente (fracción)
Mu+ = coef·wu·ln² (t·m)
As requerido (b = 40 cm) (cm²)
Profundidad del bloque a (cm)
As de diseño = máx(As, As mín) (cm²)
Acero inferior
As colocado (cm²)
Control (a ≤ hf = 5 cm y As ≤ As máx)
7. VERIFICACIÓN POR CORTANTE EN LAS VIGUETAS (E.060 8.11.8 y 11.3)
φVc = 0.85·1.1·0.53·√f'c·bw·d (10 % adicional en viguetas) | Apoyo 0: φVc; Apoyo 2: t
Concepto |  | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5
Vu en la cara (1.15 en el primer apoyo interior) (t)
Vu a «d» de la cara (t)
Control Vu ≤ φVc
Si no cumple: ensanche alternado o corrido de viguetas en la zona del apoyo (retirando ladrillos) o aumente h.
8. DEFLEXIONES EN SERVICIO (E.060 9.6.2, Tabla 9.2)
Δ = 5·ln²/(48·Ec·Ie)·[Mm − 0.1(M1 + M2)] con Ie de Branson (9.6.2.4). Diferida: λ = 2 (5 años, ρ' = 0). Límites (Tabla 9.2): ΔL ≤ ℓ/360 y λ·ΔD + ΔL ≤ ℓ/480 (con tabiques frágiles) o ℓ/240.
Módulo del concreto Ec = 15000·√f'c | Apoyo 0: Ec; Apoyo 2: kgf/cm²; Apoyo 3: E.060 8.5
Relación modular n = Es/Ec | bar: Apoyo 0
Carga de servicio por vigueta wD + wL | Apoyo 0: ws; Apoyo 2: t/m
Concepto |  | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5
Mm servicio al centro (t·m)
M1 + M2 servicio en apoyos (t·m)
Eje neutro fisurado kd (cm)
Icr = b·kd³/3 + n·As·(d − kd)² (cm⁴)
Ie (Branson) (cm⁴)
Δ inmediata CM + CV (cm)
Ie solo con CM (cm⁴)
ΔD inmediata por CM (cm)
ΔL = Δ(CM+CV) − ΔCM (cm)
2·ΔD + ΔL (cm)
Control ΔL ≤ ℓ/360 y 2ΔD + ΔL ≤ ℓ/480 (o ℓ/240)
9. ACERO DE TEMPERATURA EN LA LOSA SUPERIOR (E.060 9.7)
As = 0.0018·b·hf (b = 100 cm, hf = 5 cm) | Apoyo 0: Ast; Apoyo 2: cm²/m
Espaciamiento con Ø 1/4" | Apoyo 0: s; Apoyo 2: cm; Apoyo 3: s ≤ 5·hf y 40 cm
ACERO DE TEMPERATURA (perpendicular a las viguetas)
10. RESUMEN
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO | Apoyo 3: Revise las tablas de momentos y de cortante

## ESCALERA
DISEÑO DE ESCALERA DE UN TRAMO CON DESCANSO · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Escalera E-1, tramo 1 |  |  |  | Croquis
Calculista | [5 empty] | 0
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Peso unitario del concreto | γc | 2.4 | t/m³
Geometría
Paso | P | 25 | cm | A.010: P ≥ 25 cm
Contrapaso | CP | 17.5 | cm | A.010: CP ≤ 18 cm
Número de contrapasos del tramo | n | 8
Longitud del descanso | Ld | 1.2 | m
Ancho de los apoyos (vigas o muros) | a | 0.25 | m | La luz de cálculo va de eje a eje de apoyos
Ancho de la escalera | B | 1.2 | m | Vivienda ≥ 0.90 m (A.010)
Espesor de la garganta | t | 15 | cm | Predimensionamiento: ln/25 a ln/20
Espesor del descanso | td | 15 | cm
Recubrimiento libre | r | 2 | cm | E.060 7.7.1: losas no expuestas 2 cm
Cargas
Acabados | pt | 0.1 | t/m²
Sobrecarga | s/c | 0.2 | t/m² | E.020: vivienda 0.20; oficinas, colegios, hospitales 0.40 t/m²
Varilla longitudinal | Ø | 1/2"
Varilla transversal | Øt | 3/8"
Fracción del momento máximo para el acero negativo | k− | 0.5 |  | Apoyos poco rígidos: 1/3 a 1/2 de M+ (criterio usual)
2. GEOMETRÍA Y PREDIMENSIONAMIENTO (RNE A.010)
2·CP + P |  |  | cm | Debe estar entre 60 y 64 cm
60 ≤ 2CP + P ≤ 64 cm |  |  |  | Ajuste paso o contrapaso
P ≥ 25 cm y CP ≤ 18 cm
Proyección horizontal del tramo inclinado (n − 1)·P | L1 |  | m
Altura que sube el tramo n·CP | h |  | m
cos θ = P/√(P² + CP²) | cos θ
Tramo inclinado de cálculo L1 + a/2 | L1' |  | m
Descanso de cálculo Ld + a/2 | L2' |  | m
Luz de cálculo (eje a eje) | L |  | m
t mínimo = ln/25 |  |  | cm | ln = luz libre L1 + Ld
t máximo = ln/20 |  |  | cm
ln/25 ≤ t (predimensionamiento) |  |  |  | Si no cumple: aumente t
3. METRADO DE CARGAS (por m² en proyección horizontal)
Peso propio del tramo inclinado γc·(CP/2 + t/cos θ) | wpp1 |  | t/m² | w = γ·(CP/2 + t·√(1 + (CP/P)²))
Peso propio del descanso γc·td | wpp2 |  | t/m²
wu1 = [1.4·(wpp1 + pt) + 1.7·s/c]·B | wu1 |  | t/m | E.060 9.2.1
wu2 = [1.4·(wpp2 + pt) + 1.7·s/c]·B | wu2 |  | t/m
4. ANÁLISIS (viga simplemente apoyada en proyección horizontal)
Reacción en el apoyo del tramo inclinado | RA |  | t
Reacción en el apoyo del descanso | RB |  | t
Posición del cortante nulo desde A | x0 |  | m
Momento máximo | Mmáx |  | t·m
5. DISEÑO POR FLEXIÓN (φ = 0.90)
Factor β1 | β1 |  |  | E.060 10.2.7.3
Cuantía balanceada | ρb |  |  | Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)
Diámetro de la varilla | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo d = t − r − db/2 | d |  | cm
Ancho de diseño | b |  | cm
Control de la sección (debe ser ≥ 0)
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente t
Acero positivo requerido | As+ |  | cm²
Acero mínimo 0.0018·b·t | Asmín |  | cm² | E.060 10.5.4 / 9.7.2
Acero positivo de diseño | As+ |  | cm²
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil) |  |  |  | Si no cumple: aumente t
Espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3t y 40 cm
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | Si no cumple: use varilla mayor
ACERO LONGITUDINAL INFERIOR (+)
Momento negativo k−·Mmáx | Mu− |  | t·m
Acero negativo requerido | As− |  | cm²
Acero negativo de diseño | As− |  | cm²
Espaciamiento | s |  | cm
ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR (−) en apoyos |  |  |  | Longitud ≈ ln/4 desde la cara del apoyo
Área de la varilla transversal | Ab |  | cm²
Acero de temperatura 0.0018·100·t | Ast |  | cm²/m
Espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3t y 40 cm (E.060 9.7.3)
ACERO TRANSVERSAL (temperatura)
6. VERIFICACIÓN POR CORTANTE (E.060 11.3)
Vu a «d» del apoyo A (perpendicular a la losa) | VuA |  | t | Vu = (RA − wu1·d)·cos θ
Vu a «d» del apoyo B (descanso) | VuB |  | t
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d | φVc |  | t
máx(VuA, VuB) ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente t
7. RESUMEN
Geometría
Acero inferior (+)
Acero superior (−)
Acero transversal
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
8. CROQUIS DEL TRAMO (se actualiza con los datos)

## ZAPATA
ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Zapata Z-1 (columna C-1, eje B-2)
Calculista |  |  |  |  | Datos del croquis
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Materiales
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm² | Zapatas: f'c ≥ 210 kgf/cm² recomendado
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm² | Acero Grado 60
Columna
Dimensión de la columna en X | cx | 40 | cm
Dimensión de la columna en Y | cy | 40 | cm
Varilla longitudinal de la columna | Ø col | 3/4" |  | Para verificar el anclaje en compresión
Cargas de servicio en la base de la columna
Carga muerta | PD | 60 | t
Carga viva | PL | 25 | t
Carga axial de sismo (0 si no aplica) | PS | 0 | t | Verificación con 1.30·qadm y U = 1.25(CM+CV)+CS
Momentos de servicio en la base (Mx gira alrededor del eje X: varía la presión a lo largo de Y)
Momento muerto Mx | MDx | 1 | t·m
Momento vivo Mx | MLx | 0.5 | t·m
Momento de sismo Mx | MSx | 3 | t·m | 0 si no aplica
Momento muerto My | MDy | 0.5 | t·m
Momento vivo My | MLy | 0.2 | t·m
Momento de sismo My | MSy | 2 | t·m
Suelo y cimentación
Capacidad portante admisible | qadm | 2 | kgf/cm² | Del estudio de mecánica de suelos (EMS)
Profundidad de desplante | Df | 1.5 | m | Del NPT o nivel de terreno al fondo de zapata
Peso unitario promedio suelo + concreto | γm | 2 | t/m³ | Usual 2.0 t/m³
Sobrecarga sobre el piso | s/c | 0.25 | t/m² | Piso terminado sobre la zapata
Peralte de la zapata | hz | 60 | cm | Mínimo práctico 50–60 cm; se verifica abajo
Recubrimiento inferior | r | 7.5 | cm | E.060 7.7.1: concreto vaciado contra el suelo ≥ 7 cm
Varilla de la parrilla | Ø | 5/8"
Lado X adoptado (vacío = usar el sugerido) | Lx |  | m | Opcional: escriba su dimensión
Lado Y adoptado (vacío = usar el sugerido) | Ly |  | m | Opcional: escriba su dimensión
2. DIMENSIONES EN PLANTA (cargas de servicio)
Capacidad neta del suelo | qn |  | t/m² | qn = qadm − γm·Df − s/c
Capacidad neta positiva |  |  |  | Si no cumple: qadm insuficiente para ese Df
Capacidad neta con sismo | qns |  | t/m² | 1.30·qadm para cargas de sismo
Área requerida | Areq |  | m² | Mayor entre gravedad y gravedad + sismo
Suma de momentos de gravedad ¦Mx¦ + ¦My¦ | Mg |  | t·m
Suma de momentos con sismo | Ms |  | t·m
Lado equivalente con momentos · iteración 1 | S |  | m | S = √[(P + 6ΣM/S)/qn]
Lado equivalente con momentos · iteración 2 | S |  | m
Lado equivalente con momentos · iteración 3 | S |  | m
Lado equivalente con momentos · iteración 4 | S |  | m
Lado equivalente con momentos · iteración 5 | S |  | m
Lado X sugerido (volados iguales) | Lx |  | m | Redondeado a 0.05 m
Lado Y sugerido (volados iguales) | Ly |  | m
Lado X de diseño | Lx |  | m
Lado Y de diseño | Ly |  | m
Volado en X | mx |  | cm
Volado en Y | my |  | cm
Presión máxima de servicio (gravedad) | qmáx |  | t/m² | q = P/A ± 6Mx/(Lx·Ly²) ± 6My/(Ly·Lx²)
qmáx ≤ qn |  |  |  | Si no cumple: aumente Lx y Ly
Presión mínima de servicio (gravedad) | qmín |  | t/m²
qmín ≥ 0 (sin tracciones con gravedad) |  |  |  | Si no cumple: agrande la zapata o use zapata conectada
Presión máxima de servicio (con sismo) | qmáx |  | t/m²
qmáx (sismo) ≤ qn con 1.30·qadm
Presión mínima de servicio (con sismo) | qmín |  | t/m²
qmín (sismo) ≥ 0 |  |  |  | Si sale REVISAR: hay levantamiento parcial; redistribuya la presión o agrande la zapata
3. REACCIÓN AMPLIFICADA DEL SUELO (E.060 9.2)
U1 = 1.4·CM + 1.7·CV | Pu1 |  | t
U2 = 1.25·(CM + CV) + CS | Pu2 |  | t
U3 = 0.9·CM + CS | Pu3 |  | t
Carga última de diseño | Pu |  | t
Presión última máxima U1 | qu1 |  | t/m²
Presión última máxima U2 | qu2 |  | t/m²
Presión última máxima U3 | qu3 |  | t/m²
Reacción última de diseño (máxima, uniforme conservadora) | qu |  | t/m² | Se usa para cortante y flexión
4. VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO (E.060 11.12.2)
Diámetro de la varilla | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo | d |  | cm | d = hz − r − db (parrilla de dos capas)
Perímetro de la sección crítica (a d/2) | bo |  | cm
Área dentro de la sección crítica | Ao |  | m²
Cortante último por punzonamiento | Vu |  | t | Vu = Pu − (Pu/A)·Ao
Relación de lados de la columna | βc
Coeficiente αs (columna interior, perímetro de 4 lados) | αs |  |  | Zapata céntrica
Vc = 0.53·(1 + 2/βc)·√f'c·bo·d | Vc1 |  | t | E.060 11.12.2.1(a)
Vc = 0.27·(αs·d/bo + 2)·√f'c·bo·d | Vc2 |  | t | E.060 11.12.2.1(b)
Vc = 1.06·√f'c·bo·d | Vc3 |  | t | E.060 11.12.2.1(c)
Resistencia de diseño φVc (φ = 0.85) | φVc |  | t | Se toma el menor de los tres
Vu ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Transferencia de momento por excentricidad del cortante (E.060 11.12.6 / 13.6.3)
Mux último máximo de las combinaciones | Mux |  | t·m
Muy último máximo de las combinaciones | Muy |  | t·m
γv para Mux: 1 − 1/(1 + ⅔·√(b1/b2)), b1 = cy + d | γvx
γv para Muy, b1 = cx + d | γvy
Jc para Mux = d·b1³/6 + b1·d³/6 + d·b2·b1²/2 | Jcx |  | cm⁴
Jc para Muy | Jcy |  | cm⁴
Esfuerzo máximo vu = Vu/(bo·d) + γv·Mu·c/Jc | vu |  | kgf/cm²
Esfuerzo resistente φvc = φVc/(bo·d) | φvc |  | kgf/cm²
vu ≤ φvc (con transferencia de momento) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
5. VERIFICACIÓN POR CORTANTE A «d» DE LA CARA (E.060 11.3)
Cortante último, dirección X | Vux |  | t | Vu = qu·Ly·(mx − d)
φVc dirección X = 0.85·0.53·√f'c·b·d | φVcx |  | t | b = Ly
Vux ≤ φVcx |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Cortante último, dirección Y | Vuy |  | t | Vu = qu·Lx·(my − d)
φVc dirección Y | φVcy |  | t | b = Lx
Vuy ≤ φVcy
6. DISEÑO POR FLEXIÓN (E.060 15.4 · φ = 0.90)
Factor β1 | β1 |  |  | E.060 10.2.7.3
Cuantía balanceada | ρb |  |  | Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)
Refuerzo paralelo a X (se reparte en el ancho Ly)
Momento último en la cara de la columna | Mux |  | t·m | Mu = qu·Ly·mx²/2
Ancho de la sección | b |  | cm
Control de la sección (debe ser ≥ 0)
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero requerido | As |  | cm² | As = 0.85f'c·b·d/fy·[1 − √(1 − 2Mu/(φ·0.85f'c·b·d²))]
Acero mínimo 0.0018·b·hz | Asmín |  | cm² | E.060 10.5.4 y 9.7.2
Acero de diseño | As |  | cm²
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Número mínimo de varillas | n |  |  | Incluye el espaciamiento máximo 3h y 40 cm (E.060 10.5.4)
Espaciamiento (múltiplo de 2.5 cm) | s |  | cm
Número de varillas con ese espaciamiento | n
Acero colocado | As col |  | cm²
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | E.060 7.6.1 y práctica constructiva; use varilla mayor
ARMADURA EN X
Refuerzo paralelo a Y (se reparte en el ancho Lx)
Momento último en la cara de la columna | Muy |  | t·m | Mu = qu·Lx·my²/2
Ancho de la sección | b |  | cm
Control de la sección (debe ser ≥ 0)
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero requerido | As |  | cm² | As = 0.85f'c·b·d/fy·[1 − √(1 − 2Mu/(φ·0.85f'c·b·d²))]
Acero mínimo 0.0018·b·hz | Asmín |  | cm² | E.060 10.5.4 y 9.7.2
Acero de diseño | As |  | cm²
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Número mínimo de varillas | n |  |  | Incluye el espaciamiento máximo 3h y 40 cm (E.060 10.5.4)
Espaciamiento (múltiplo de 2.5 cm) | s |  | cm
Número de varillas con ese espaciamiento | n
Acero colocado | As col |  | cm²
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | E.060 7.6.1 y práctica constructiva; use varilla mayor
ARMADURA EN Y
Zapata rectangular: franja central del refuerzo corto (E.060 15.4.4.2)
Relación lado largo / lado corto | β
Fracción en la franja central γs = 2/(β + 1) | γs |  |  | Franja de ancho igual al lado corto
Varillas del refuerzo corto (total) | n |  |  | Varillas paralelas al lado corto
Varillas en la franja central | nf
Espaciamiento en la franja central | sf |  | cm
Varillas restantes a cada lado | nr
DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO CORTO
7. LONGITUD DE DESARROLLO (E.060 12.2 y 12.3)
ld en tracción de la parrilla | ld |  | cm | E.060 Tabla 12.1: ld = fy·db/(8.2√f'c) Ø ≤ 3/4"; /(6.6√f'c) mayores; ≥ 30 cm
Longitud disponible (volado menor − r) | ldisp |  | cm
ld ≤ longitud disponible |  |  |  | Si no cumple: termine la parrilla con gancho estándar
Diámetro de la varilla de la columna | db |  | cm
ld en compresión de la columna | ldc |  | cm | ldc = 0.075·fy·db/√f'c ≥ 0.0042·fy·db ≥ 20 cm
ldc ≤ d y d ≥ 15 cm (anclaje de la columna) |  |  |  | E.060 15.7; si no cumple: aumente hz
8. TRANSFERENCIA DE CARGA · APLASTAMIENTO (E.060 10.17 · φ = 0.70)
Área cargada (columna) | A1 |  | cm²
√(A2/A1) ≤ 2 | √(A2/A1) |  |  | A2: base de la pirámide con pendiente 1:2 dentro de la zapata
Resistencia en la columna φ·0.85·f'c·A1 | φPn |  | t
Pu ≤ φPn (columna) |  |  |  | Si no cumple: dowels adicionales (E.060 15.8)
Resistencia en la zapata φ·0.85·f'c·A1·√(A2/A1) | φPn |  | t
Pu ≤ φPn (zapata)
9. RESUMEN
Dimensiones de la zapata (Lx × Ly × hz)
Refuerzo paralelo a X |  |  |  | Capa inferior
Refuerzo paralelo a Y |  |  |  | Capa inferior
Refuerzo corto (zapata rectangular)
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
10. CROQUIS EN PLANTA (se actualiza con los datos)

## ZAP_CONECTADA
ZAPATA CONECTADA CON VIGA DE CONEXIÓN · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Z-2 (columna de lindero C-2) conectada a Z-3
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Capacidad portante admisible | qadm | 1.5 | kgf/cm²
Profundidad de desplante | Df | 1.5 | m
Peso unitario promedio suelo + concreto | γm | 2 | t/m³
Sobrecarga sobre el piso | s/c | 0.25 | t/m²
Columna exterior (en el lindero) y columna interior
Columna exterior: carga muerta | P1D | 40 | t
Columna exterior: carga viva | P1L | 15 | t
Columna exterior: lado en la dirección de la viga | c1 | 40 | cm | Su cara exterior coincide con el lindero
Columna exterior: lado perpendicular | t1 | 40 | cm
Columna interior: carga muerta | P2D | 70 | t
Columna interior: carga viva | P2L | 25 | t
Distancia entre ejes de columnas | L | 5.5 | m
Geometría adoptada
Zapata exterior: lado en la dirección de la viga | T1 | 1.4 | m | Usual T1 ≈ B1/2 (ver sugerido)
Peralte de la zapata exterior | hz | 60 | cm
Viga de conexión: ancho | bv | 40 | cm
Viga de conexión: peralte | hv | 80 | cm | Usual L/7 a L/8
Varilla de la zapata | Øz | 5/8"
Varilla de la viga | Øv | 3/4"
Estribo de la viga | Øe | 3/8"
2. DIMENSIONAMIENTO (servicio)
Capacidad neta qn = qadm − γm·Df − s/c | qn |  | t/m²
Carga de servicio exterior | P1 |  | t
Carga de servicio interior | P2 |  | t
T1 sugerido ≈ √(1.2·P1/(2·qn)) |  |  | m
Excentricidad e = T1/2 − c1/2 | e |  | m
Reacción R1 = P1·L/(L − e) | R1 |  | t
Zapata exterior: lado perpendicular B1 = R1/(qn·T1) | B1 |  | m
Presión bajo la zapata exterior | q1 |  | t/m²
q1 ≤ qn
Carga neta que baja a la zapata interior P2 − (R1 − P1) | P2' |  | t | Por seguridad se dimensiona con P2 completo
Zapata interior cuadrada: lado √(P2/qn) | S2 |  | m | Diséñela en la hoja ZAPATA
3. VIGA DE CONEXIÓN (cargas amplificadas)
Pu1 = 1.4·P1D + 1.7·P1L | Pu1 |  | t
Ru1 = Pu1·L/(L − e) | Ru1 |  | t
Reacción por metro bajo la zapata wnu = Ru1/T1 | wnu |  | t/m
Cortante nulo a x0 = Pu1/wnu del lindero | x0 |  | m
Momento máximo Mu = Pu1·(x0 − c1/2) − wnu·x0²/2 | Mu |  | t·m | Tracción en la cara superior
Diámetro de la varilla de la viga | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo de la viga | d |  | cm
Control de la sección (≥ 0)
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente hv
As superior requerido | As |  | cm²
Factor β1 | β1
As ≤ 0.75·ρb·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente hv
Varillas superiores | n
As inferior = máx(As mín, As sup/3) | As |  | cm²
Varillas inferiores | n
Cortante máximo Vu | Vu |  | t
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d | φVc |  | t
Área del estribo | Abe |  | cm²
Espaciamiento de estribos | s |  | cm | d/2 o por resistencia
Vu/φ − Vc ≤ 2.1√f'c·b·d
VIGA DE CONEXIÓN
4. ZAPATA EXTERIOR (flexión transversal a la viga)
Presión última qu = Ru1/(B1·T1) | qu |  | t/m²
Volado (B1 − bv)/2 | v |  | m
Diámetro de la varilla de la zapata | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo hz − 7.5 − db/2 (capa transversal inferior) | d |  | cm
Momento último qu·T1·v²/2 | Mu |  | t·m
As requerido (b = T1) | As |  | cm²
Espaciamiento | s |  | cm
Cortante a «d» qu·T1·(v − d) | Vu |  | t
φVc = 0.85·0.53·√f'c·T1·d | φVc |  | t
Vu ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero en la dirección de la viga 0.0018·B1·hz | s |  | cm
ZAPATA EXTERIOR
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | La zapata interior se diseña en la hoja ZAPATA
5. CROQUIS EN PLANTA

## ZAP_COMBINADA
ZAPATA COMBINADA RECTANGULAR (DOS COLUMNAS) · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Z-4 (columnas C-5 de lindero y C-6)
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
Capacidad portante admisible | qadm | 1.5 | kgf/cm²
Profundidad de desplante | Df | 1.5 | m
Peso unitario promedio suelo + concreto | γm | 2 | t/m³
Sobrecarga sobre el piso | s/c | 0.25 | t/m²
Columnas (eje longitudinal de la zapata = dirección X)
Columna 1: carga muerta | P1D | 45 | t
Columna 1: carga viva | P1L | 15 | t
Columna 1: lado en X | c1x | 40 | cm
Columna 1: lado en Y | c1y | 40 | cm
Columna 2: carga muerta | P2D | 65 | t
Columna 2: carga viva | P2L | 25 | t
Columna 2: lado en X | c2x | 45 | cm
Columna 2: lado en Y | c2y | 45 | cm
Distancia entre ejes de columnas | L12 | 4.5 | m
Del borde izquierdo de la zapata al eje de la columna 1 | a1 | 0.2 | m | Lindero: a1 = c1x/2
Zapata
Peralte | hz | 70 | cm
Varilla longitudinal (X) | ØL | 3/4"
Varilla transversal (Y) | ØT | 5/8"
Largo adoptado (vacío = sugerido) | L |  | m
Ancho adoptado (vacío = sugerido) | B |  | m
2. DIMENSIONES (servicio)
Capacidad neta qn = qadm − γm·Df − s/c | qn |  | t/m²
qn > 0
Carga de servicio columna 1 | P1 |  | t
Carga de servicio columna 2 | P2 |  | t
Resultante desde el eje de la columna 1: P2·L12/(P1 + P2) | xr |  | m
Largo sugerido L = 2·(a1 + xr) (presión uniforme) | L |  | m
Largo de diseño | L |  | m
La zapata cubre la columna 2 |  |  |  | Aumente L
Ancho sugerido B = (P1 + P2)/(qn·L) | B |  | m
Ancho de diseño | B |  | m
Excentricidad de la resultante e = L/2 − (a1 + xr) | e |  | m
Presión máxima P/(B·L)·(1 + 6¦e¦/L) | qmáx |  | t/m²
qmáx ≤ qn y ¦e¦ ≤ L/6 |  |  |  | Si no cumple: aumente B o ajuste L
3. ANÁLISIS LONGITUDINAL (viga invertida, carga última uniforme)
Pu1 = 1.4·P1D + 1.7·P1L | Pu1 |  | t
Pu2 = 1.4·P2D + 1.7·P2L | Pu2 |  | t
Reacción por metro wu = (Pu1 + Pu2)/L | wu |  | t/m
Eje de la columna 1 (desde el borde izquierdo) | x1 |  | m
Eje de la columna 2 | x2 |  | m
Excentricidad de la resultante última L/2 − (a1 + Pu2·L12/ΣPu) | eu |  | m
¦eu¦ ≤ 0.02·L (reacción uniforme válida) |  |  |  | Si no cumple: use el largo sugerido (resultante centrada)
Cortante nulo entre columnas x0 = Pu1/wu | x0 |  | m
Momento negativo máximo (tracción arriba) | Mu− |  | t·m
Volado izquierdo wu·(x1 − c1x/2)²/2 | Mu+ |  | t·m
Volado derecho wu·(L − x2 − c2x/2)²/2 | Mu+ |  | t·m
En la cara interior de la columna 2 | Mu |  | t·m | Positivo = tracción abajo
Momento positivo máximo (tracción abajo) | Mu+ |  | t·m
4. ACERO LONGITUDINAL (φ = 0.90)
Diámetro longitudinal | db |  | cm
Área longitudinal | Ab |  | cm²
Diámetro transversal | db |  | cm
Área transversal | Ab |  | cm²
Peralte efectivo longitudinal hz − 7.5 − dbT − dbL/2 | d |  | cm | La parrilla transversal va en la capa inferior
Ancho B en cm | b |  | cm
Factor β1 | β1
Control de la sección superior (Mu−)
Sección suficiente superior (Mu−) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
As superior (Mu−) | As |  | cm² | Mínimo 0.0012·b·h
As ≤ 0.75·ρb·b·d
Varillas superior (Mu−) | n
Espaciamiento | s |  | cm
ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR
Control de la sección inferior (Mu+)
Sección suficiente inferior (Mu+) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
As inferior (Mu+) | As |  | cm² | Mínimo 0.0018·b·h
As ≤ 0.75·ρb·b·d
Varillas inferior (Mu+) | n
Espaciamiento | s |  | cm
ACERO LONGITUDINAL INFERIOR
5. CORTANTE Y PUNZONAMIENTO
Presión última qu = wu/B | qu |  | t/m²
Cortante a «d» de la cara interior de la columna 1 | Vu |  | t
Cortante a «d» de la cara interior de la columna 2 | Vu |  | t
Cortante a «d» en el volado derecho | Vu |  | t
Cortante a «d» en el volado izquierdo | Vu |  | t
φVc = 0.85·0.53·√f'c·B·d | φVc |  | t
máx(Vu) ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Punzonamiento en la columna 1
Distancia de la cara exterior al borde |  |  | cm | Si < d/2: perímetro de 3 lados (αs = 30)
Perímetro crítico bo | bo |  | cm
Área dentro del perímetro | Ao |  | m²
αs | αs
Vu = Pu − qu·Ao | Vu |  | t
φVc = 0.85·mín(ecuaciones 11.12.2.1) | φVc |  | t
Vu ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Punzonamiento en la columna 2
Distancia de la cara exterior al borde |  |  | cm | Si < d/2: perímetro de 3 lados (αs = 30)
Perímetro crítico bo | bo |  | cm
Área dentro del perímetro | Ao |  | m²
αs | αs
Vu = Pu − qu·Ao | Vu |  | t
φVc = 0.85·mín(ecuaciones 11.12.2.1) | φVc |  | t
Vu ≤ φVc |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
6. VIGAS TRANSVERSALES BAJO LAS COLUMNAS (ACI 15.5 / práctica)
Peralte efectivo transversal hz − 7.5 − dbT/2 | dt |  | cm
Columna 1
Ancho de la franja c + d (dentro de la zapata) | bt |  | cm
Mu = (Pu/B)·v²/2, v = (B − cy)/2 | Mu |  | t·m
As transversal | As |  | cm²
Varillas en la franja | n
Espaciamiento en la franja | s |  | cm
Espaciamiento ≥ 10 cm |  |  |  | Use varilla mayor
Columna 2
Ancho de la franja c + d (dentro de la zapata) | bt |  | cm
Mu = (Pu/B)·v²/2, v = (B − cy)/2 | Mu |  | t·m
As transversal | As |  | cm²
Varillas en la franja | n
Espaciamiento en la franja | s |  | cm
Espaciamiento ≥ 10 cm |  |  |  | Use varilla mayor
Resto: 0.0018·hz por metro con ØT | s |  | cm
ACERO TRANSVERSAL
7. RESUMEN
Zapata
Longitudinal superior · inferior
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
8. CROQUIS EN PLANTA

## CIMIENTO
CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE · NTE E.060 CAP. 22
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Cimiento del muro del eje A
Calculista
Fecha
1. DATOS DE ENTRADA
Resistencia del concreto (ciclópeo: f'c de la matriz) | f'c | 100 | kgf/cm² | Ciclópeo 1:10 + 30 % PG ≈ 100 kgf/cm²
Espesor del muro (con tarrajeo) | t | 25 | cm
Carga muerta por metro de muro | PD | 6 | t/m
Carga viva por metro de muro | PL | 1.5 | t/m
Capacidad portante admisible | qadm | 1 | kgf/cm²
Profundidad de desplante | Df | 1 | m
Peso unitario promedio | γm | 2 | t/m³
Sobrecarga sobre el piso | s/c | 0.2 | t/m²
Altura del cimiento | h | 80 | cm | Mínimo 20 cm (22.7.4)
Ancho adoptado (vacío = sugerido) | B |  | m
2. DIMENSIONAMIENTO
Capacidad neta | qn |  | t/m²
qn > 0
Ancho sugerido B = P/qn | B |  | m | Mínimo t + 20 cm
Ancho de diseño | B |  | m
Presión de servicio | q |  | t/m²
q ≤ qn |  |  |  | Si no cumple: aumente B
3. RESISTENCIA DEL CONCRETO SIMPLE (φ = 0.65)
Presión última (1.4CM + 1.7CV)/B | qu |  | t/m²
Volado (B − t)/2 | v |  | m
Altura efectiva h − 5 cm (22.4.8) | h' |  | cm
Brazo a la sección crítica (mitad entre eje y cara del muro) | v' |  | m | ACI 318 15.4.2(b) para muros de albañilería
Momento en la sección crítica qu·v'²/2 | Mu |  | t·m/m
φMn = 0.65·1.33·√f'c·S (S = b·h'²/6) | φMn |  | t·m/m | Mn = 0.42√f'c·S (MPa)
Mu ≤ φMn |  |  |  | Si no cumple: aumente h
Cortante a h' de la cara qu·(v − h') | Vu |  | t/m
φVn = 0.65·0.35·√f'c·b·h' | φVn |  | t/m | Vn = 0.11√f'c·b·h (MPa)
Vu ≤ φVn |  |  |  | Si no cumple: aumente h
h ≥ 20 cm
CIMIENTO
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO

## MURO
MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO (CON SISMO) · NTE E.060
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Muro M-1 (h = 4.00 m) |  |  |  | Integración de presiones (no imprimir) | [6 empty] | Croquis
Calculista |  |  |  |  | i | x punt. | q punt. | x talón | q talón | q punt. sismo | q talón sismo
Fecha |  |  |  |  | 1
2
3
1. DATOS DE ENTRADA |  |  |  |  | 4
Materiales |  |  |  |  | 5
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm² |  | 6
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm² |  | 7
Peso unitario del concreto | γc | 2.4 | t/m³ |  | 8
Relleno y suelo de cimentación |  |  |  |  | 9
Peso unitario del relleno | γs | 1.8 | t/m³ | Del EMS | 10
Ángulo de fricción interna del relleno | ϕ | 30 | ° | Relleno horizontal, sin agua (drenaje con lloraderos) | 11
Sobrecarga sobre el relleno | s/c | 1 | t/m² | Tránsito liviano ≈ 1.0 t/m²; vivienda ≈ 0.2–0.5 t/m² | 12
Capacidad portante admisible | qadm | 2 | kgf/cm² | Del EMS | 13
Coeficiente de fricción suelo–concreto | μ | 0.55 |  | μ = tan δ (≈ 0.45 limos · 0.55 arenas · 0.60 gravas) | 14
Factor de seguridad mínimo al volteo | FSV | 2 |  | E.050 / práctica usual: 2.0 | 15
Factor de seguridad mínimo al deslizamiento | FSD | 1.5 |  | E.050 / práctica usual: 1.5 | 16
Sismo (Mononobe–Okabe, kv = 0) |  |  |  |  | 17
Coeficiente sísmico horizontal kh | kh | 0.175 |  | Usual kh ≈ Z/2 (E.030). 0 = sin sismo | 18
FS mínimo al volteo con sismo | FSVs | 1.5 |  | Práctica usual 1.5 | 19
FS mínimo al deslizamiento con sismo | FSDs | 1.25 |  | Práctica usual 1.25 | 20
Geometría (cara frontal vertical, cara del relleno inclinada)
Altura total del muro (desde el fondo de la zapata) | H | 4 | m
Espesor de la pantalla en la corona | t1 | 0.25 | m | Mínimo constructivo 0.20–0.25 m
Espesor de la pantalla en la base | t2 | 0.4 | m | Sugerido ≈ H/10 a H/12
Espesor de la zapata | hz | 0.45 | m | Sugerido ≈ H/10, mínimo 0.40 m
Longitud de la puntera (delante de la pantalla) | B1 | 0.9 | m | Sugerido ≈ B/3
Longitud del talón (detrás de la pantalla) | B2 | 2.4 | m
Profundidad de desplante (relleno sobre la puntera = Df − hz) | Df | 0.8 | m
Profundidad del diente (llave de corte) bajo la zapata | hd | 0.6 | m | 0 = sin diente; ancho del diente = t2, bajo la pantalla
Recubrimiento de la pantalla | rp | 5 | cm | E.060 7.7.1(b): en contacto con el suelo
Recubrimiento de la zapata | rz | 7.5 | cm | E.060 7.7.1(a)
Varilla vertical de la pantalla (cara del relleno) | Øp | 5/8"
Varilla principal de la zapata | Øz | 5/8"
Varilla transversal de la zapata | Øzt | 1/2"
2. PREDIMENSIONAMIENTO (referencial)
Ancho total de la base | B |  | m
Relación B/H | B/H |  |  | Usual 0.5 a 0.7 sin sismo; hasta ≈ 1.0 con sismo
Proporción de la base |  |  |  | Fuera de lo usual: revise
Altura de la pantalla | Hp |  | m
3. EMPUJES (RANKINE)
Coeficiente de empuje activo | Ka |  |  | Ka = tan²(45° − ϕ/2)
Empuje del relleno ½·Ka·γs·H² | Ea |  | t/m | Aplicado a H/3
Empuje de la sobrecarga Ka·s/c·H | Es |  | t/m | Aplicado a H/2
Empuje horizontal total | Ha |  | t/m
Momento de volteo respecto a la punta | Mv |  | t·m/m
4. FUERZAS ESTABILIZADORAS (por metro de muro, brazos desde la punta)
Elemento | W (t/m) | x (m) | W·x (t·m/m) | Expresión
W1 · Pantalla (rectángulo) |  |  |  | t1·Hp·γc
W2 · Pantalla (triángulo) |  |  |  | (t2−t1)·Hp/2·γc
W3 · Zapata |  |  |  | B·hz·γc
W4 · Relleno sobre el talón |  |  |  | B2·Hp·γs
W5 · Relleno sobre la cara inclinada |  |  |  | (t2−t1)·Hp/2·γs
W6 · Relleno sobre la puntera |  |  |  | B1·(Df−hz)·γs
W7 · Diente |  |  |  | t2·hd·γc
Peso total estabilizador (sin s/c) | ΣW |  | t/m | La s/c no se cuenta como estabilizadora (conservador)
Momento resistente | Mr |  | t·m/m
Sobrecarga sobre el talón (solo para presiones) | Wsc |  | t/m
Brazo de la sobrecarga | xsc |  | m
5. ESTABILIDAD
Factor de seguridad al volteo Mr/Mv | FSV
FSV ≥ FSV mínimo |  |  |  | Si no cumple: alargue el talón B2
Coeficiente pasivo Kp = tan²(45° + ϕ/2) | Kp
Empuje pasivo útil 50 %·½·Kp·γs·(Df + hd)² (solo con diente) | Ep |  | t/m | Se toma la mitad del pasivo (desplazamiento limitado)
Factor de seguridad al deslizamiento (μ·ΣW + Ep)/Ha | FSD
FSD ≥ FSD mínimo |  |  |  | Si no cumple: alargue la base o use diente (llave de corte)
6. PRESIONES SOBRE EL SUELO (servicio, con s/c)
Fuerza vertical total | N |  | t/m
Posición de la resultante desde la punta | xr |  | m | xr = (Mr + Wsc·xsc − Mv)/N
Excentricidad e = B/2 − xr | e |  | m | e > 0: la resultante cae hacia la puntera
Resultante dentro de la base (0 < xr < B) |  |  |  | Si no cumple: el muro se voltea; redimensione
¦e¦ ≤ B/6 (resultante en el tercio central) |  |  |  | Si no cumple: redimensione la base
Presión máxima | qmáx |  | t/m² | Trapecio; si ¦e¦ > B/6, triángulo 2N/(3a)
Presión mínima | qmín |  | t/m²
qmáx ≤ qadm |  |  |  | Si no cumple: ensanche la base
6B. VERIFICACIÓN SÍSMICA (MONONOBE–OKABE)
Ángulo sísmico ψ = atan(kh) | ψ |  | °
ϕ > ψ (la cuña es estable) |  |  |  | Si no cumple: kh demasiado alto para ese ϕ
Coeficiente KAE (muro vertical, relleno horizontal, δ = 0) | KAE |  |  | KAE = cos²(ϕ−ψ)/[cos²ψ·(1 + √(sinϕ·sin(ϕ−ψ)/cosψ))²]
Incremento dinámico ΔEAE = ½·γs·H²·(KAE − Ka) | ΔEAE |  | t/m | Aplicado a 0.6H
Incremento sobre la sobrecarga (KAE − Ka)·s/c·H | ΔEs |  | t/m | Aplicado a H/2
Inercia del muro y del relleno sobre el talón kh·(W1 + W2 + W3 + W4 + W5) | Fi |  | t/m | AASHTO 11.6.5.1
Momento de la inercia |  |  | t·m/m
Momento de volteo con sismo | Mvs |  | t·m/m
Fuerza horizontal con sismo | Has |  | t/m
FS al volteo con sismo | FSVs
FSVs ≥ mínimo |  |  |  | Si no cumple: alargue el talón
FS al deslizamiento con sismo | FSDs
FSDs ≥ mínimo |  |  |  | Si no cumple: alargue la base o profundice el diente
Resultante con sismo desde la punta | xr |  | m
Resultante dentro de la base
Presión máxima con sismo | qmáx |  | t/m²
qmáx ≤ 1.30·qadm |  |  |  | Si no cumple: ensanche la base
7. DISEÑO DE LA PANTALLA (E.060 · empuje lateral factor 1.7)
Factor β1 | β1 |  |  | E.060 10.2.7.3
Cuantía balanceada | ρb |  |  | Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)
Diámetro de la varilla vertical | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo en la base de la pantalla | d |  | cm
Mu estático 1.7·(Ka·γs·Hp³/6 + Ka·s/c·Hp²/2) | Mu1 |  | t·m/m
Mu con sismo 1.25·estático + ΔEAE·0.6Hp + inercia | Mu2 |  | t·m/m | Empuje estático como carga (1.25) y el incremento dinámico como sismo (1.0)
Momento último de diseño en la base de la pantalla | Mu |  | t·m/m
Control de la sección (debe ser ≥ 0)
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente t2
Acero requerido (cara del relleno) | As |  | cm²/m
Cuantía mínima vertical (E.060 14.3.2) | ρv |  |  | 0.0012 para Ø ≤ 5/8"; 0.0015 para mayores
Acero mínimo máx(ρv, 0.0018)·100·t2 | Asmín |  | cm²/m | La pantalla trabaja como losa en voladizo (E.060 10.5.4)
Acero de diseño | As |  | cm²/m
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil) |  |  |  | Si no cumple: aumente t2
Espaciamiento | s |  | cm | s ≤ 3t y 40 cm (E.060 14.3.5)
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | Si no cumple: use varilla mayor
ACERO VERTICAL INTERIOR (cara del relleno)
Acero vertical exterior (montaje): ρv·b·t2/2 con Ø 3/8" | s |  | cm | Cara frontal
ACERO VERTICAL EXTERIOR
Cuantía mínima horizontal (E.060 14.3.3) | ρh |  |  | Barras horizontales Ø 3/8" (≤ 5/8")
Acero horizontal total ρh·100·tprom | Ash |  | cm²/m | 2/3 en la cara expuesta y 1/3 en la del relleno (E.060 14.3.4)
Horizontal cara exterior (2/3) con Ø 3/8" | s |  | cm
Horizontal cara interior (1/3) con Ø 3/8" | s |  | cm
ACERO HORIZONTAL
Cortante último (estático a «d»; con sismo en la base) | Vu |  | t/m
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d | φVc |  | t/m
Vu ≤ φVc (pantalla) |  |  |  | Si no cumple: aumente t2
Anclaje con gancho de la pantalla en la zapata | ldh |  | cm | ldh = 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15 cm (E.060 12.5)
ldh ≤ hz − rz |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
8. DISEÑO DE LA ZAPATA (cargas amplificadas)
Presión última: N u = 1.4·ΣW + 1.7·Wsc ; Mu = 1.4·Mr + 1.7·Wsc·xsc − 1.7·Mv. La presión se integra numéricamente en 20 franjas (columnas ocultas a la derecha).
Fuerza vertical última | Nu |  | t/m
Posición de la resultante última | xru |  | m
Excentricidad última | eu |  | m
Presión última en la punta | qu1 |  | t/m²
Presión última en el extremo del talón | qu2 |  | t/m²
Con sismo: Nu = 1.25·(ΣW + Wsc) | Nus |  | t/m
Con sismo: resultante última | xru |  | m | Incremento sísmico con factor 1.0
Con sismo: excentricidad | eu |  | m
Con sismo: presión en la punta | qu1 |  | t/m²
Con sismo: presión en el talón | qu2 |  | t/m²
Diámetro de la varilla de la zapata | db |  | cm
Área de la varilla | Ab |  | cm²
Peralte efectivo de la zapata | d |  | cm
Peso propio puntera + relleno (factor 0.9, favorable) | wpu |  | t/m²
Momento último en la cara de la puntera (envolvente) | Mu |  | t·m/m | Σ q·Δx·(B1 − x) − wpu·B1²/2 (estático y sismo)
Cortante último en la cara de la puntera | Vu |  | t/m | Conservador: en la cara
Carga sobre el talón 1.4(γs·Hp + γc·hz) + 1.7·s/c | wtu |  | t/m²
Con sismo: 1.25·(γs·Hp + γc·hz + s/c) | wtu |  | t/m²
Momento último en la cara del talón (envolvente) | Mu |  | t·m/m | wtu·B2²/2 − Σ q·Δx·(x − B1 − t2)
Cortante último en la cara del talón | Vu |  | t/m
φVc de la zapata | φVc |  | t/m
Vu ≤ φVc (puntera y talón) |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero mínimo 0.0018·b·hz | Asmín |  | cm²/m | E.060 10.5.4
Control de la sección · puntera
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero requerido · PUNTERA (cara inferior) | As |  | cm²/m
Espaciamiento con As de diseño | s |  | cm
As ≤ 0.75·ρb·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | Si no cumple: use varilla mayor
ACERO PRINCIPAL PUNTERA (cara inferior)
Control de la sección · talón
Sección suficiente a flexión |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Acero requerido · TALÓN (cara superior) | As |  | cm²/m
Espaciamiento con As de diseño | s |  | cm
As ≤ 0.75·ρb·b·d |  |  |  | Si no cumple: aumente hz
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm |  |  |  | Si no cumple: use varilla mayor
ACERO PRINCIPAL TALÓN (cara superior)
Área de la varilla transversal | Ab |  | cm²
Acero transversal 0.0018·b·hz, mitad por capa | s |  | cm | E.060 9.7.2: temperatura repartida en las dos capas
ACERO TRANSVERSAL (cada capa)
9. RESUMEN
Geometría B × H (t1 / t2 / hz)
Con sismo: FSV / FSD / qmáx
FSV / FSD / qmáx
Pantalla vertical interior
Pantalla horizontal
Puntera / talón
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO |  |  |  | Revise las líneas en rojo
10. CROQUIS DE LA SECCIÓN (se actualiza con los datos)

## ANCLAJES
ANCLAJES Y EMPALMES · NTE E.060 CAP. 12
ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0
Proyecto
Ubicación
Elemento | Cuadro general
Calculista
Fecha
1. DATOS
Resistencia del concreto | f'c | 210 | kgf/cm²
Fluencia del acero | fy | 4200 | kgf/cm²
2. LONGITUDES (cm) · ψe = λ = 1.0 (barras sin epóxico, concreto normal)
Varilla | db (cm) | ld inferior | ld superior (ψt=1.3) | ldg gancho | ldc compresión | Empalme A | Empalme B superior
3/8"
12 mm
1/2"
5/8"
3/4"
1"
ld: E.060 12.2.2 Tabla 12.1 → fy·ψt·ψe·λ·db/(2.6√f'c) MPa = fy·db/(8.2√f'c) kgf/cm² para Ø ≤ 3/4"; /(6.6√f'c) para mayores; ≥ 30 cm.
ψt = 1.3 para barras superiores con más de 30 cm de concreto fresco debajo. Válido con espaciamiento libre ≥ db, recubrimiento ≥ db y estribos mínimos.
ldg (gancho estándar, 12.5): 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15 cm. ldc (12.3): 0.075·fy·db/√f'c ≥ 0.0042·fy·db ≥ 20 cm.
Empalmes por traslape en tracción (12.15): clase A = 1.0·ld, clase B = 1.3·ld, ≥ 30 cm. Use clase B salvo As colocado ≥ 2·As requerido con ≤ 50 % empalmado.
En elementos sísmicos no se reduce ld por exceso de acero (12.2.5). No se permiten traslapes en barras mayores de 1 3/8".

## TABLAS
TABLAS DE REFERENCIA · ALF_BIM
No modificar salvo que sepa lo que hace: las demás hojas leen estos valores.
Varilla | db (cm) | Área (cm²) | Peso (kg/m) |  | Uso (NTE E.020, Tabla 1) | s/c (kgf/m²)
1/4" | 0.635 | 0.32 | 0.25 |  | Vivienda | 200
6 mm | 0.6 | 0.28 | 0.222 |  | Corredores y escaleras (vivienda) | 200
8 mm | 0.8 | 0.5 | 0.395 |  | Oficinas | 250
3/8" | 0.953 | 0.71 | 0.56 |  | Corredores y escaleras (oficinas) | 400
12 mm | 1.2 | 1.13 | 0.888 |  | Aulas (centros educativos) | 250
1/2" | 1.27 | 1.29 | 0.994 |  | Talleres (centros educativos) | 350
5/8" | 1.588 | 2 | 1.552 |  | Corredores y escaleras (educación) | 400
3/4" | 1.905 | 2.84 | 2.235 |  | Hospitales: cuartos | 200
1" | 2.54 | 5.1 | 3.973 |  | Hospitales: salas de operación y laboratorios | 300
Áreas nominales (NTP 341.031 / ASTM A615 Gr. 60; 1/4" y 6 mm: barras lisas o corrugadas de uso común). |  |  |  |  | Corredores y escaleras (hospitales) | 400
[5 empty] | Hoteles: cuartos | 200
Combinación en vigueta | Área (cm²) |  |  |  | Hoteles: salas públicas | 400
1 Ø 3/8" | 0.71 |  |  |  | Tiendas | 500
1 Ø 1/2" | 1.29 |  |  |  | Almacenaje | 500
2 Ø 3/8" | 1.42 |  |  |  | Garajes (vehículos de pasajeros) | 250
1 Ø 3/8" + 1 Ø 1/2" | 2 |  |  |  | Bibliotecas: salas de lectura | 300
2 Ø 1/2" | 2.58 |  |  |  | Lugares de asamblea con asientos fijos | 300
1 Ø 1/2" + 1 Ø 5/8" | 3.29 |  |  |  | Lugares de asamblea con asientos móviles | 400
2 Ø 5/8" | 4 |  |  |  | Techos con inclinación ≤ 3° | 100
1 Ø 5/8" + 1 Ø 3/4" | 4.84 |  |  |  | Otro (ingresar valor manual) | 0
2 Ø 3/4" | 5.68 |  |  |  | Valores repartidos mínimos de la NTE E.020 (2006). Verifique su caso.
Aligerado h (cm) | Peso propio (kgf/m²) | Ladrillo (m) | Losa sup. (cm)
17 | 280 | 0.12 | 5
20 | 300 | 0.15 | 5
25 | 350 | 0.2 | 5
30 | 420 | 0.25 | 5
E.020 Anexo 1: aligerados en una dirección, viguetas de 0.10 m cada 0.40 m.
COEFICIENTES DE MOMENTOS PARA LOSAS EN DOS DIRECCIONES · NTE E.060 13.7 (texto oficial, DS 010-2009-VIVIENDA)
m = A/B (A luz corta, B luz larga). Casos 1–9 según E.060 13.7. Celda 0 = borde discontinuo (sin momento negativo).
Tabla 13.1 · Momentos negativos (Ca, Cb) · M = C·wu·L²
m | Ca1 | Cb1 | Ca2 | Cb2 | Ca3 | Cb3 | Ca4 | Cb4 | Ca5 | Cb5 | Ca6 | Cb6 | Ca7 | Cb7 | Ca8 | Cb8 | Ca9 | Cb9
1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.076 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0.033 | 0.061 | 0.061 | 0.033
0.95 | 0 | 0 | 0.05 | 0.041 | 0 | 0.072 | 0.055 | 0.045 | 0.079 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.067 | 0.038 | 0.056 | 0.065 | 0.029
0.9 | 0 | 0 | 0.055 | 0.037 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.062 | 0.043 | 0.052 | 0.068 | 0.025
0.85 | 0 | 0 | 0.06 | 0.031 | 0 | 0.065 | 0.066 | 0.034 | 0.082 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.057 | 0.049 | 0.046 | 0.072 | 0.021
0.8 | 0 | 0 | 0.065 | 0.027 | 0 | 0.061 | 0.071 | 0.029 | 0.083 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.051 | 0.055 | 0.041 | 0.075 | 0.017
0.75 | 0 | 0 | 0.069 | 0.022 | 0 | 0.056 | 0.076 | 0.024 | 0.085 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.044 | 0.061 | 0.036 | 0.078 | 0.014
0.7 | 0 | 0 | 0.074 | 0.017 | 0 | 0.05 | 0.081 | 0.019 | 0.086 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.038 | 0.068 | 0.029 | 0.081 | 0.011
0.65 | 0 | 0 | 0.077 | 0.014 | 0 | 0.043 | 0.085 | 0.015 | 0.087 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.031 | 0.074 | 0.024 | 0.083 | 0.008
0.6 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01 | 0 | 0.035 | 0.089 | 0.011 | 0.088 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.024 | 0.08 | 0.018 | 0.085 | 0.006
0.55 | 0 | 0 | 0.084 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.092 | 0.008 | 0.089 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.019 | 0.085 | 0.014 | 0.086 | 0.005
0.5 | 0 | 0 | 0.086 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.094 | 0.006 | 0.09 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.014 | 0.089 | 0.01 | 0.088 | 0.003
Tabla 13.2 · Momentos positivos por carga muerta amplificada
m | Ca1 | Cb1 | Ca2 | Cb2 | Ca3 | Cb3 | Ca4 | Cb4 | Ca5 | Cb5 | Ca6 | Cb6 | Ca7 | Cb7 | Ca8 | Cb8 | Ca9 | Cb9
1 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.033 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02
0.95 | 0.04 | 0.033 | 0.02 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.024 | 0.028 | 0.015 | 0.036 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.017
0.9 | 0.045 | 0.029 | 0.022 | 0.014 | 0.025 | 0.024 | 0.033 | 0.022 | 0.029 | 0.013 | 0.039 | 0.021 | 0.035 | 0.028 | 0.025 | 0.019 | 0.026 | 0.015
0.85 | 0.05 | 0.026 | 0.024 | 0.012 | 0.029 | 0.022 | 0.036 | 0.019 | 0.031 | 0.011 | 0.042 | 0.017 | 0.04 | 0.025 | 0.029 | 0.017 | 0.028 | 0.013
0.8 | 0.056 | 0.023 | 0.026 | 0.011 | 0.034 | 0.02 | 0.039 | 0.016 | 0.032 | 0.009 | 0.045 | 0.015 | 0.045 | 0.022 | 0.032 | 0.015 | 0.029 | 0.01
0.75 | 0.061 | 0.019 | 0.028 | 0.009 | 0.04 | 0.018 | 0.043 | 0.013 | 0.033 | 0.007 | 0.048 | 0.012 | 0.051 | 0.02 | 0.036 | 0.013 | 0.031 | 0.007
0.7 | 0.068 | 0.016 | 0.03 | 0.007 | 0.046 | 0.016 | 0.046 | 0.011 | 0.035 | 0.005 | 0.051 | 0.009 | 0.058 | 0.017 | 0.04 | 0.011 | 0.033 | 0.006
0.65 | 0.074 | 0.013 | 0.032 | 0.006 | 0.054 | 0.014 | 0.05 | 0.009 | 0.036 | 0.004 | 0.054 | 0.007 | 0.065 | 0.014 | 0.044 | 0.009 | 0.034 | 0.005
0.6 | 0.081 | 0.01 | 0.034 | 0.004 | 0.062 | 0.011 | 0.053 | 0.007 | 0.037 | 0.003 | 0.056 | 0.006 | 0.073 | 0.012 | 0.048 | 0.007 | 0.036 | 0.004
0.55 | 0.088 | 0.008 | 0.035 | 0.003 | 0.071 | 0.009 | 0.056 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 0.058 | 0.004 | 0.081 | 0.009 | 0.052 | 0.005 | 0.037 | 0.003
0.5 | 0.095 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | 0.08 | 0.007 | 0.059 | 0.004 | 0.039 | 0.001 | 0.061 | 0.003 | 0.089 | 0.007 | 0.056 | 0.004 | 0.038 | 0.002
Tabla 13.3 · Momentos positivos por carga viva amplificada
m | Ca1 | Cb1 | Ca2 | Cb2 | Ca3 | Cb3 | Ca4 | Cb4 | Ca5 | Cb5 | Ca6 | Cb6 | Ca7 | Cb7 | Ca8 | Cb8 | Ca9 | Cb9
1 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.028
0.95 | 0.04 | 0.033 | 0.03 | 0.025 | 0.031 | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 0.024 | 0.038 | 0.029 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.032 | 0.025
0.9 | 0.045 | 0.029 | 0.034 | 0.022 | 0.035 | 0.027 | 0.039 | 0.026 | 0.037 | 0.021 | 0.042 | 0.025 | 0.04 | 0.029 | 0.035 | 0.024 | 0.036 | 0.022
0.85 | 0.05 | 0.026 | 0.037 | 0.019 | 0.04 | 0.024 | 0.043 | 0.023 | 0.041 | 0.019 | 0.046 | 0.022 | 0.045 | 0.026 | 0.04 | 0.022 | 0.039 | 0.02
0.8 | 0.056 | 0.023 | 0.041 | 0.017 | 0.045 | 0.022 | 0.048 | 0.02 | 0.044 | 0.016 | 0.051 | 0.019 | 0.051 | 0.023 | 0.044 | 0.019 | 0.042 | 0.017
0.75 | 0.061 | 0.019 | 0.045 | 0.014 | 0.051 | 0.019 | 0.052 | 0.016 | 0.047 | 0.013 | 0.055 | 0.016 | 0.056 | 0.02 | 0.049 | 0.016 | 0.046 | 0.013
0.7 | 0.068 | 0.016 | 0.049 | 0.012 | 0.057 | 0.016 | 0.057 | 0.014 | 0.051 | 0.011 | 0.06 | 0.013 | 0.063 | 0.017 | 0.054 | 0.014 | 0.05 | 0.011
0.65 | 0.074 | 0.013 | 0.053 | 0.01 | 0.064 | 0.014 | 0.062 | 0.011 | 0.055 | 0.009 | 0.064 | 0.01 | 0.07 | 0.014 | 0.059 | 0.011 | 0.054 | 0.009
0.6 | 0.081 | 0.01 | 0.058 | 0.007 | 0.071 | 0.011 | 0.067 | 0.009 | 0.059 | 0.007 | 0.068 | 0.008 | 0.077 | 0.011 | 0.065 | 0.009 | 0.059 | 0.007
0.55 | 0.088 | 0.008 | 0.062 | 0.006 | 0.08 | 0.009 | 0.072 | 0.007 | 0.063 | 0.005 | 0.073 | 0.006 | 0.085 | 0.009 | 0.07 | 0.007 | 0.063 | 0.006
0.5 | 0.095 | 0.006 | 0.066 | 0.004 | 0.088 | 0.007 | 0.077 | 0.005 | 0.067 | 0.004 | 0.078 | 0.005 | 0.092 | 0.007 | 0.076 | 0.005 | 0.067 | 0.004
Casos (borde largo: de longitud B, corta la luz A; borde corto: de longitud A)
Caso 1 · 4 bordes discontinuos
Caso 2 · 4 bordes continuos
Caso 3 · 2 bordes cortos continuos
Caso 4 · 2 bordes adyacentes continuos
Caso 5 · 2 bordes largos continuos
Caso 6 · 1 borde largo continuo
Caso 7 · 1 borde corto continuo
Caso 8 · 2 cortos y 1 largo continuos
Caso 9 · 2 largos y 1 corto continuos